ERRATA - EDITAL DE LICITAÇÃO 16/2018 PREGÃO PRESENCIAL 16/2018

ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, Prefeito Municipal de Celso Ramos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município RETIFICA o Edital do Pregão em epígrafe nos seguintes termos:

**ONDE SE LÊ:**

DATA DE ABERTURA: 10 DE JULHO DE 2018 ÀS 14 HORAS.

**LEIA-SE:**

DATA DE ABERTURA: 11 DE JULHO DE 2018 ÀS 13 HORAS.

**ONDE SE LÊ:**

ITEM 10

TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA COMPOSTA POR 6 ELETRODOS DE OURO QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL, QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL, COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR PQQ(GLICOSE DESIDROGENASE), QUE NÃO REAJA COM PO2 (OXIGENOTERAPIA); PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO POR AMPEROMETRIA, TAMANHO MÁXIMO DA AMOSTRA DE 01 MICROLITRO, CALIBRADO PARA PLASMA, TEMPO DE LEITURA ENTRE 05 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 50 TIRAS. APRESENTAR NA PROPOSTA BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDA PELA ANVISA.

**LEIA-SE:**

ITEM 10

TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA COMPOSTA POR 6 ELETRODOS DE OURO QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL, QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA. FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL, COM REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR PQQ(GLICOSE DESIDROGENASE), QUE NÃO REAJA COM PO2 (OXIGENOTERAPIA); PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO POR AMPEROMETRIA, TAMANHO MÁXIMO DA AMOSTRA DE 01 MICROLITRO, CALIBRADO PARA PLASMA, TEMPO DE LEITURA ENTRE 05 SEGUNDOS. APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 50 TIRAS. APRESENTAR NA PROPOSTA BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDA PELA ANVISA.

OBS: COMODATO DE 35 GLICOSÍMETROS.

Celso Ramos, 05 de julho de 2018.

ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS

 Prefeito Municipal