|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **MARCA** |
| Bomba de poço artesiano Mod.VBU44.28812 CV5,5  | VanbroEbarraSchneider |
| Hora de manutenção de quadros de comandos elétricos (incluindo instalação). Manutenção e extração de bombas de poço artesiano |  |
| Serviço elétricos em geral – incluindo moto bomba |  |
| Bomba de poço artesiano 3,5HP 20 estagios | VanbroEbarraSchneider |
| Rele de tempo multitensão | AltronicWegSiemens |
| Rele de fase multitensão | AltronicWegSiemens |
| Contactora CWM25 | AltronicWegSiemens |
| Rele de sobrecarga de 8 ate 35 amperes | AltronicWegSiemens |
| Botão 3 posições | AltronicWegSiemens |
| Para raio | AltronicWegSiemens |
| Capacitor 220V | JLCapacitoresWegDucat Energia |
| Km rodado |  |
| Serviço de guincho |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | MARCA |
| LUVA 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA 1 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA 1 1/2" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA 2" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA 3" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA 2.1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA REFORÇADA 1 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA REFORÇADA 1 1/2" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 X 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 1 1/4 X 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| LUVA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/2" | TUPYBERTONQUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| NÍPEL DUPLO 1 1/2" | TUPYBERTONQUALITY |
| NÍPEL 2" | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/4 X 1 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/2 X 1 1/4 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1  | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/4 | TUPYBERTONQUALITY |
|  BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2 X 2 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 3 X 2.1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 3 X 2  | TUPYBERTONQUALITY |
| BUCHA DE REDUÇÃO 4 X 3 | TUPYBERTONQUALITY |
| CURVA 1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| CURVA MACHO 1 | TUPYBERTONQUALITY |
| CURVA MACHO 1 1/4 | TUPYBERTONQUALITY |
| CURVA MACHO 1 1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| CURVA MACHO 2 | TUPYBERTONQUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1" | TUPYBERTONQUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1 1/4" | TUPYBERTONQUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 1 1/2" | TUPYBERTONQUALITY |
| BARRA DE CANO GALVANIZADO 2" | TUPYBERTONQUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 | TUPYBERTONQUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 1/4 | TUPYBERTONQUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 1/2 | TUPYBERTONQUALITY |
| UNIÃO ASSENTO BRONZE 2 | TUPYBERTONQUALITY |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1" DOCOL | DOCOLBLUKITEMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" DOCOL | DOCOLBLUKITEMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/4" DOCOL | DOCOLBLUKITEMMETI |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO 2" DOCOL | DOCOLBLUKITEMMETI |
| CABO PARALELO 2X1 | CORFIORCMFIL |
| CABO PARALELO 2X1,5 | CORFIORCMFIL |
| CABO PARALELO 2X2,5 | CORFIORCMFIL |
| CABO PARALELO 2X4 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 2 X 1 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 2 X 1,5 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 2 X 2,5 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 3 X 2,5 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 3 X 4 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 3X6 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 3X10 | CORFIORCMFIL |
| CABO PP 4X2,5 | CORFIORCMFIL |